PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2023

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal de Santa Rosa de Lima, Estado de Santa Catarina, torna público que, às 8 h, do dia 10 de novembro de 2023, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, serão abertas as propostas referentes ao Processo Licitatório nº 56/2023, Modalidade PREGÃO, sob nº 21/2023, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com obediência ao disposto na Lei nº 10.520, de 18 de Julho de 2002, e no Decreto nº 3.555/00, de 08 de agosto de 2000, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, e em conformidade com demais legislações.

# I – DO OBJETO E DA ENTREGA

1.1 O objeto do presente Edital é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS (EM FORMA DE LOCAÇÃO) PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA, conforme especificações técnicas e preços máximos detalhados no Anexo I – Relação dos Itens da Licitação e dos Preços Máximos.

1.2 O valor do contrato será o que resultar da proposta vencedora, resultante do preço total proposto.

# II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Podem participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas que cumprirem as regras da presente licitação.

2.2 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus anexos e das condições do objeto da Licitação. Deverão ser verificados os locais de entrega, bem como todas as especificações técnicas dos produtos objeto deste Edital e, também, os preços máximos, não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento desses pontos como elemento impeditivo para realização do objeto.

2.3 Não poderá participar a empresa que tenha sido declarada inidônea ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública, por qualquer órgão, em qualquer dos níveis da administração pública, dentro do território nacional, conforme as regras previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

III – DOS REQUISITOS PARA A APRESENTAÇÃO E ENVELOPES

3.1 É condição para a participação na presente licitação a apresentação, em envelopes separados, das Propostas de Preço e dos Documentos de Habilitação pelos proponentes, até as 8 h, do dia 10 de novembro de 2023, no Setor de Licitações desta Prefeitura. As propostas de preços deverão constar do Envelope nº 01 e os Documentos de Habilitação deverão constar do Envelope nº 02. Os envelopes devem estar lacrados e deverão ser identificados da seguinte forma:

| ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS |  | ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA PREGÃO Nº 21/2023 Data e hora da abertura Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ Endereço completo do licitante |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA PREGÃO Nº 21/2023 Data e hora da abertura Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ Endereço completo do licitante |

3.2 A entrega dos envelopes descritos no item 3.1 do presente instrumento, no dia e horário mencionado, significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e seus anexos e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

3.3 Caso a indicação acima apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição nos envelopes (proposta no envelope de documentação e vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo.

3.4 Em nenhuma hipótese, serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital.

# IV – DA HABILITAÇÃO

4.1 Para a habilitação das empresas faz-se necessária a apresentação, em via única, em envelope separado, não transparente e devidamente lacrado denominado ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, dos seguintes documentos, devidamente regulares e válidos, sob pena de inabilitação:

a) Certidão Negativa do FGTS;

b) Certidão Negativa de Tributos Federais (Negativa Conjunta Federal, INSS e União);

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais;

e) Certidão Negativa de Falência e Concordata;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Observação: não serão aceitas Certidões Negativas de Ações Trabalhistas.

g) Contrato Social em vigor. Observação: se a licitante já apresentou esse documento na fase de credenciamento, fica dispensada de apresentá-lo, novamente, na fase de habilitação.

h) Declaração de fatos impeditivos (MODELO Anexo IV);

4.2 A presente documentação, devidamente atualizada, poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração do Município, caso em que devem estar presentes os originais ou publicação em órgão de imprensa oficial.

4.3 Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos de fax, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis, rasuras, ressalvas ou emendas.

4.4 Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão.

4.5 A Comissão de Licitação poderá consultar ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela Internet, ficando a licitante dispensada de autenticá-la, no caso de cópia das mesmas.

# V – DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 Os licitantes deverão apresentar proposta para os itens que desejarem concorrer, em via única, datilografada ou emitida por computador, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar devidamente rubricadas e a última assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante, dela devendo constar:

a) Razão Social, número do CNPJ e endereço completo, conforme Modelo constante do Anexo VI deste Edital;

b) Descrição dos Itens almejados, de acordo com a descrição e quantidade previstas no Anexo I, deste Edital, e de acordo com os preços máximos estipulados, sendo desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores aos fixados no Anexo I.

c) Cotação de preço unitário e global para cada item expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, prevalecendo o preço unitário em caso de divergência;

d) Apresentação do total geral da proposta em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência;

e) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos;

f) Declaração de que os preços propostos compreendem todos os serviços, materiais e encargos necessários a sua completa realização;

g) Declaração de que os materiais serão entregues de acordo com as normas de segurança e padrões de qualidade exigidos.

5.2 Serão desconsideradas as propostas que forem manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tal aquelas que contiverem preços unitários muito aquém, face aos concorrentes no mercado.

5.3 Também serão desconsideradas as propostas que contiverem preços excessivos face aos concorrentes no mercado.

5.4 Quaisquer tributos, despesas diretas e indiretas omitidas na proposta de preços ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusas na proposta.

5.5 Ocorrendo erro, engano ou rasura na digitação do preço do item ou do total do Item constante na Proposta, o representante da empresa deverá manifestar-se na sessão sobre o preço apresentado, podendo a CPL inabilitar o referido participante para aquele Item.

5.6 Não sendo apresentadas as declarações das letras “f” e “g”, bem como indicação do prazo de validade da proposta, pressupõe-se que as condições acima são aceitas pelo proponente, suprindo-se sua ausência.

5.7 As licitantes que estiverem na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP e que desejarem usufruir dos direitos previstos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, juntamente com a proposta de preço, a Certidão Simplificada expedida Junta Comercial, com a data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, para comprovação da atual condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

# VI – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A convocação de interessados dar-se-á por meio de publicação de aviso no Site da Prefeitura,  e no Diário Oficial dos Municípios – DOM e disponibilização gratuita do Edital, na íntegra, na sede desta Prefeitura..

6.2 A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidor designado como Pregoeiro, que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitação.

6.3 A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública.

6.4 A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes, registrarem em ata a síntese de suas razões.

6.5 Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os interessados deverão credenciar (facultativo), junto ao Pregoeiro, os respectivos representantes legais com poderes para praticar esses atos (ANEXO II).

6.6 Caso a empresa apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer ao Pregoeiro um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a apresentação do Ato Constitutivo da empresa ou outro equivalente.

6.7 Para o caso de não haver menção do nome do representante no Ato Constitutivo ou equivalente, este deverá apresentar procuração, com firma reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos etc. Poderá ser apresentado, também, em substituição à Procuração, Termo de Credenciamento, conforme Anexo II, acompanhado do Ato Constitutivo da empresa. Observação: No caso de apresentação de Procuração, esta deverá, também, estar acompanhada do Ato Constitutivo da empresa representada.

6.8 O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, deverá exibir sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).

6.9 O não credenciamento de representante legal na sessão pública ou a incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos à presente licitação para o qual seja exigida a presença de representante legal da empresa.

6.10 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, para tanto, ser utilizado o modelo de declaração constante no ANEXO III. Caso os interessados não se fizerem representar na sessão pública, a Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação deverá ser encaminhada no 3º Envelope, devendo o mesmo estar assim identificado:

ENVELOPE Nº 03 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA PREGÃO Nº 21/2023 Data e hora da abertura Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ Endereço completo do licitante

6.11 A não apresentação da Declaração de que trata o item 6.10 do Edital inviabilizará a apresentação da Proposta e da Habilitação. Contudo, havendo pela empresa um credenciado presente à Sessão do Pregão, se a referida Declaração deixou de ser apresentada, o credenciado poderá, de próprio punho, fazê-la logo após a fase de Credenciamento.

# VII – DO PROCEDIMENTO E FASES DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO

7.1.1 No dia e horário estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro Oficial fará a abertura da sessão, recebendo da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para credenciamento (ANEXO II), a Declaração prevista no ANEXO III e os envelopes de proposta e habilitação.

7.1.2 Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas.

7.2 SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS

7.2.1 Terminada a fase de credenciamento e entrega da Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes das propostas, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em desconformidade ou incompatíveis.

7.2.2 Após a análise das propostas pelo Pregoeiro, os participantes, através de seus representantes, darão visto nas propostas apresentadas.

7.2.3 Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes para o item a ser adquirido, considerando-se o valor unitário de cada item.

7.2.4 Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até 10% (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa para cada item, até a proclamação do vencedor.

7.2.5 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.2.6 O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço para o item e os demais, em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados, não caberá retratação.

7.2.6.1 Somente serão aceitos os lances com redução de preços de, pelo menos, 1% (um por cento) do lance anterior para o item.

7.2.7 A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante.

7.2.8 Ofertados os lances verbais, o Pregoeiro solicitará a todas as licitantes que efetivaram lances, a redução a termo dos últimos lances ofertados.

7.2.9 O Pregoeiro poderá fixar em até 5 (cinco) minutos o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado.

7.2.10 Durante a etapa de lances verbais, o pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.

7.2.11 Caso alguma descrição do item tenha, por qualquer motivo, que ser retirada ou alterada, poderá o Pregoeiro desconsiderá-lo, mantendo-se a licitação nas demais descrições.

7.3 TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO

7.3.1 Encerrada a fase de lance para todos os itens, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua habilitação ou inabilitação.

7.3.2 Constatado o atendimento das exigências editalícias, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos.

7.3.3 Caso o licitante classificado em primeiro lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a habilitação dos licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.

# VIII – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

8.1 Serão desclassificados:

a) Os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos neste Edital para habilitação;

b) As propostas que não atenderem às especificações deste Edital, em especial os itens 1.1 e 1.2, e sejam, ainda, manifestadamente inexequíveis, sejam por preços excessivos ou simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

c) Demais determinações constantes no Edital e na Lei 8.666/93.

8.2 Serão inabilitados os licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de atender às exigências deste Edital, ressalvadas as situações previstas nos itens 8.6 e 8.7.

8.3 Os preços serão analisados conforme o Capítulo IX, deste Edital.

8.4 As propostas serão classificadas, conforme o critério do menor preço por item, apresentado em proposta ou lance verbal, sendo considerado vencedor o licitante que apresentar/ofertar lance, como sendo o de menor preço unitário e total de cada item licitado e, ainda, estiver com sua documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital e seus Anexos.

8.5 No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, no mesmo item, o Pregoeiro Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas empatadas, para definição da ordem de lances verbais.

8.5.1 A regra de sorteio também é válida quando houver empate entre duas ou mais propostas, no mesmo item, e os licitantes não quiserem ofertar lances verbais.

8.6 A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que o licitante se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital.

8.7 O Pregoeiro Oficial, verificando a necessidade de mais informações, no que diz respeito à documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o disposto no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para realização de diligências.

8.8 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada narrando todos os fatos, ficando em poder da Comissão de Apoio ao Pregoeiro, todos os envelopes, devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, Pregoeiro e licitantes presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiado às mesmas a data para prosseguimento do certame.

8.9 Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens oferecidas na proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e Anexos.

8.10 Serão desconsiderados os fatos irrelevantes que não causem prejuízo à escolha da melhor proposta para o objeto da presente licitação.

# IX – DOS PREÇOS

9.1 Os preços serão considerados pelo valor unitário e global para cada item cotado, expressos em moeda corrente nacional.

9.2 Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores aos praticados pelo mercado.

9.3 Os preços ofertados são fixos e invariáveis não podendo ultrapassar o preço máximo estipulado por este Edital no Anexo I – Relação dos Itens da Licitação e dos Preços Máximos.

# X – DOS RECURSOS

10.1 Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for(em) declarado(s) o(s) vencedor(es), momento em que, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

10.2 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo exclusivamente em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal de Santa Rosa de Lima, cabendo ao mesmo apreciá-lo em 05 (cinco) dias úteis.

10.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, inclusive em função da falta de representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito administrativo e, consequentemente, adjudicação do objeto da licitação, pelo Pregoeiro, ao vencedor.

# XI – DA ADJUDICAÇÃO

11.1 O objeto da presente licitação será adjudicado aos licitantes que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Pregão e seus anexos, forem declarados vencedores para os respectivos itens, de acordo com os critérios de julgamento e habilitação.

# XII – DO PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias úteis após entrega, empenho e liquidação das notas fiscais, em conformidade com a entrega dos itens licitados.

# XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento para 2023 desta Prefeitura, nas seguintes dotações:

06.02.2.008 (3.3.90.00.00.00.00.00.5000)  – Código Reduzido: 29) R$

            - XIV – DO CONTRATO E RESCISÃO

14.1 Será firmado Contrato (Anexo V) com o Licitante vencedor, que será notificado a assinar o mesmo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data de homologação e adjudicação e terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste.

14.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste Edital, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, independente de transcrição.

14.3 A vigência do contrato a ser assinado com os Licitantes vencedores iniciará na data de assinatura do contrato e findará em 31 de dezembro de 2023 ou quando terminarem as quantidades licitadas.

14.4 Não assinado o contrato no prazo fixado pela Administração, os licitantes vencedores perderão o direito à contratação, sofrerão  aplicação de multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da proposta e ficarão, temporariamente, suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima e seus órgãos pelo período não superior a 02 (dois) anos.

14.5 Se os licitantes vencedores não assinarem o contrato no prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelos licitantes.

14.6 O Contrato será rescindo automaticamente no caso de os Licitantes vencedores apresentarem produtos em desacordo com as normas padrões, entregar produtos ou prestar serviços com qualidades inferiores às normas estabelecidas, em desacordo com as regras deste Edital ou, ainda, não atenderem aos itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste Edital.

# XV – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

15.1 O cancelamento da execução será cabível, de pleno direito, independente de interpretação judicial ou extra-judicial, a firma adjudicatária que:

15.1.1 Falir, entrar em concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

15.1.2 Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima;

15.1.3 Estiver sendo processada por crime previsto no Código Penal Brasileiro ou outras Leis;

15.1.4 Possuir conduta social reprovável e/ou não respeitar as normas da Administração Municipal.

15.2 À Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, Reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e de interesse público, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93.

# XVI – DAS PENALIDADES

16.1 À empresa proponente vencedora que não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as seguintes penalidades:

16.1.1 Rescisão do contrato de fornecimento;

16.1.2 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima;

16.1.3 Declaração de inidoneidade.

16.2 A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer das penalidades acima mencionadas, acarretará perda da garantia com todos os seus acréscimos.

16.3 A Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima poderá, a seu critério, rescindir o contrato e/ou aplicar multa de 2% (dois por cento) por dia, sobre o valor do objeto da presente, até 15% (quinze por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida, bem como:

16.3.1 Prestar informações inexatas ou criar embaraços para entrega dos produtos ou prestação de serviços;

16.3.2 Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal;

16.3.3 Cometer qualquer infração às normas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

16.4 Na hipótese de o Adjudicatário não entregar os produtos desta licitação, será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto, não o eximindo das penalidades previstas.

16.5 A recusa de receber a Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo de validade das propostas, e a entrega fora das especificações predeterminadas implicam sanções, além do fornecedor arcar com todas as despesas provenientes.

16.6 Se o licitante vencedor receber a Ordem de Fornecimento/Serviço e não fornecer o objeto no prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinarem o contrato e assumirem a entrega em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo licitante, conforme legislação em vigor, ou poderá revogar total ou parcialmente qualquer dos Itens do item 1 deste Edital.

16.7 Em caso de ocorrência de fatos dolosos ou culposos supervenientes envolvendo a CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima poderá anular ou revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, inclusive após assinatura do contrato, levando-se em conta o interesse público, nos termos da Lei, sempre fundamentalmente e após processo regular, sem decorrer direito à indenização.

XVII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

17.1 Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo a Prefeitura, através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

17.2 Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação da proposta, não cabendo à proponente direito a qualquer reclamação posterior.

# XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estiver em regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente licitação.

18.2 Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, apresentados após o horário marcado para o encerramento deste EDITAL, no local indicado na inicial desta licitação.

18.3 É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação ou durante a validade do contrato, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo ou averiguar fatos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da habilitação ou da proposta.

18.4 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação.

18.5 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao presente certame.

18.6 Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, naqueles itens onde não houver interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pelo Pregoeiro e submetidos ao Prefeito Municipal para homologação do certame.

18.7 A Comissão de Apoio ao Pregoeiro dirimirá as dúvidas concernentes às especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde que arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes.

18.8 Os licitantes poderão examinar e retirar o presente Edital no Setor de Licitações, estando o Pregoeiro e Equipe de Apoio disponíveis para atendimento de segunda à sexta-feira, das 07 (sete) às 13 (treze) horas, na sede da PREFEITURA, situada na Rua 10 de Maio, nº 80, Centro, nesta Cidade, fone/fax: (48) 3654-3000.

18.9 Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 1) ANEXO I – Relação dos Itens com seus respectivos Preços Máximos; ANEXO II – Modelo de Termo de Credenciamento; ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação; ANEXO IV – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; ANEXO V – Minuta do Contrato; e ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preços.

18.10 Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço para qualquer correspondência.

18.11 No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á às 8 h do primeiro dia útil, após aquela data.

18.12 Nos pontos em que este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 10.520, de 18 de julho de 2002, e do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e demais legislações em vigor.

18.13 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o foro da Cidade de Braço do Norte/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O presente Edital será publicado em resumo no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no “SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA”.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima,

Em 25 de outubro de 2023.

______________________________

SALESIO WIEMES

Prefeito Municipal

___________________________________

KATHIOR JOSE MACHADO

Pregoeiro Oficial

Assessoria Jurídica:

____________________________

THIAGO TORQUATO VIANA

OAB/SC 27.211

ANEXO I

Relação dos Itens com seus respectivos Preços Máximos

| Item | Quanti-dade | Unida-dade | Especificação | Preço Unitário Máximo (em R$) | Preço Total Máximo (em R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | Meses | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS (EM FORMA DE LOCAÇÃO) PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA | 6.638,05 | 79.656,60 |
| TOTAL GERAL......................................................R$ 79.656,60 |

INTRODUÇÃO

O presente projeto, trata das especificações técnicas para o fornecimento, instalação e configuração do sistema de segurança eletrônica por meio de Videomonitoramento no município de Santa Rosa de Lima

O crescimento da criminalidade e as várias formas que ela se manifesta, obriga a adoção de cuidados diversificados. Buscando cuidado com patrimônios bem como a segurança pública em si, o setor público deve decidir sobre ações aprimoradas para aumento da segurança em ambientes públicos.

Atualmente, o uso de tecnologias nas ações de segurança é uma realidade, devido as facilidades proporcionadas em comparação com processos manuais. A implantação de um sistema de Videomonitoramento auxilia na redução dos índices de criminalidade, pois amplia e facilita as ações dos agentes de segurança pública, tornando seu trabalho eficiente e seguro.

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO

O sistema de Videomonitoramento projetado prevê a implantação de 10 pontos de monitoramento localizados em pontos estratégicos do município.

Neles serão instaladas câmeras com lente fixas e câmeras com lente varifocal motorizadas e Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). As imagens serão transmitidas através de rede óptica até a central de monitoramento da polícia militar. A central de monitoramento será composta por estações de monitoramento com

O servidor será responsável por processar e armazenar todas as imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos pontos de monitoramento. A central de monitoramento também contará com recursos para investigação.

Imagem meramente ilustrativa.

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO

Pontos no Centro da cidade:

Pontos no Interior da Cidade:

Cada ponto de vídeo monitoramento é composto por:

- Gabinete de acomodação e suportes (padrão especificado);

- Câmeras e equipamentos de transmissão e comunicação (padrão a ser especificado).

DEFINIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

A fim de explicar a estrutura necessária para o vídeo monitoramento e suas características de instalação, será dividido em 3 módulos:

- NOC- Núcleo de Operação e Controle;

- Ponto de Videomonitoramento;

- Rede de comunicação.

NOC- Núcleo de Operação e Controle

Nesse modulo apresentará toda infraestrutura necessária para recebimento, armazenamento, visualização e controle das imagens geradas pelas câmeras de monitoramentos distribuídas ao longo das vias públicas.

O NOC deve atender as seguintes condições:

- Ser centro de alta disponibilidade, considerando que poderá ser operado 24 x 7 x 365;

- Ter baixo custo de operação e manutenção;

- Flexibilidade e facilidade de expansão;

- Espaço adequado para trabalho dos operadores do sistema de videomonitoramento;

- As telas precisam ficar em uma posição ergonomicamente correta, para a visualização, controle e operação das imagens;

- A rede elétrica para os servidores, desktops e o restante dos equipamentos ligados no rack, deverão ser ligados a um nobreak com características especificas.

- A rede elétrica e de fibra óptica deverá ser instalada seguindo rigorosamente as normativas e padrões que a regem.

- Espaço arejado para instalação dos equipamentos.

Local de instalação

A instalação do NOC será executada em local indicado pelo responsável do projeto e deverá comportar todos os equipamentos necessários para seu pleno funcionamento.

Descrição dos equipamentos do NOC

Para definir a montagem do NOC, será descrito os equipamentos e estruturas que compõe a solução apresentada. Os itens necessários são:

- RACK 8u

- Nvr 32 canais

- 6 tera hd

- NO BREAK 1200 va

- TELEVISORES 50’’

Ponto de Videomonitoramento

O ponto de videomonitoramento consiste em uma estrutura necessária para a instalação dos equipamentos necessários. Este ponto é composto por um gabinete outdoor que necessita obrigatoriamente ser instalado no mesmo poste da câmera de videomonitoramento. O gabinete outdoor e os suportes para as câmeras deverão estar fixados ao poste por meio de cintas ou abraçadeiras do tipo bap.

Para definir a montagem dos pontos de videomonitoramento, será descrito os equipamentos e estruturas que compõe a solução apresentada. Os itens necessários são:

- Gabinete outdoor;

- Equipamentos instalados no gabinete;

- Câmeras de videomonitoramento.

Gabinete Outdoor

Caixa do tipo Quadro de Comando Hermética, com tamanho de 500x400x200mm. Possuir Grau de Proteção IP54 e IK10. Tireta na porta com ponto de aterramento, placa interna de montagem com ponto de aterramento.

Equipamentos instalados no gabinete

O sistema de alimentação eletrico será fornecido pela contratante, e será entregue em casa ponto de videomonitoramento especificado em projeto. A energia deverá chegar a unidade de controle em uma tensão de 220Vca, 60Hz e ser do tipo monofásica. A caixa deverá possuir disjuntor monofásico de 10A com tensão máxima de isolamento 415V, modelo DIN. Deverá possuir tambem Dispositivo de proteção contra surtos (DPS, monofásico de 275V X 20KA conectado ao sistema de aterramento de cada ponto, juntamente com DPS Ethernet POE. Optical Network Unit (ONU)10/100/1000Mbps, a ONU serve para conexão e comunicação das câmeras com o NOC através da rede de fibra óptica. Patch Cord 1,0 mt. Fonte de alimentação 12V, 2Ah.

Câmeras de videomonitoramento

O sistema será composto por câmeras fixas responsáveis por monitorar em uma única direção. Os tipos de câmeras a serem instaladas serão definidos conforme necessidade de cada ponto de monitoramento, podendo ser instalado mais de uma camera por ponto de monitoramento.

Camera IP:

- Resolução 2 megapixels (1080p);

- Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)

- IR de 30m

- ROI (Região de interesse);

- Índice de proteção PI67.

Camera IP Full HD:

- Resolução FULL HD 4 megapixels;

- Lente varifocal de 4 a 11mm motorizado;

- IR inteligente com alcance de 60m;

- Índice de proteção PI67 e IK10;

- Suporte a PoE;

- Função WDR (120 dB),

- REDE DE COMUNICAÇÃO

Os pontos de videomonitoramento devem ser interligados ao núcleo de operação e controle- NOC, atraves de uma rede de comunicação por fibra óptica e via radio. Cada ponto de vídeomonitoramento deverá ter disponível a velocidade especificada pelo contratante, para a transferência das imagens dos pontos de videomonitoramento.

Obrigatoriamente o sistema de videomonitoramento deverá ser entregue em pleno funcionamento, considerando:

- Instalação e ativação da sala de videomonitoramento;

- Instalação dos pontos de videomonitoramento conforme projeto;

- Instalação e configuração de sistemas;

- Recebendo as imagens dos pontos de monitoramento;

- Armazenando as imagens;

- Disponibilizando as imagens na tela de monitoramento;

- Equipamentos do NOC devidamente instalados e licenciados;

- Rede de cabeamento estruturado dentro dos padrões e normativas.

NORMAS E REGULAMENTOS

A execução deverá obedecer às leis e posturas municipais, estaduais e federais, bem como, as normas e procedimentos de todas as concessionárias de serviços, pertinentes a execução das atividades. Para a execução das atividades devem ser utilizados os devidos EPIs e EPCs de maneira adequada. Foram consideradas e listadas abaixo as normas regulamentadoras para o presente projeto, mas, a ausência de alguma norma não desobriga a empresa fornecedora dos equipamentos ou serviços de seguir a regulamentação ABNT ou ainda assim os procedimentos dos fabricantes de equipamentos ou fornecedoras de materiais.

- ABNT- NBR5410: Instalações Elétricas de baixa tensão;

- ABNT-NBR14160: Cabo Óptico Dielétrico Aéreo Autossustentado;

- ABNT- NBR14565: Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento e Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- ABNT- NBR5419: Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas;

- NR-10: Segurança Nas Operações de Redes e Instalações Elétricas;

- NR-35: Trabalho em Altura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A qualquer momento, durante a vigência do Contrato de Execução de Projeto e de comum acordo entre as partes contratantes, poderá haver atualização técnologica dos equipamentos, sendo, neste caso, obrigatória a aprensentação completa do item, para aprovação pelos técnicos da Prefeitura, sem aumento de custos para a mesma, observando ainda, o seguinte:

- A atualização só poderá ser executada após a emissão de documento oficial pela Administração ou de seus prepostos, aceitado-a, após demonstração de superioridade tecnológica;

A empresa entregará o sistema em pleno funcionamento e sem nenhum acrescimo de valor ao município. Para tal deverá se precaver que todos os materiais contidos ou não neste projeto sejam orçados e entregues para que o sistema de videomonitoramento possa ter pleno funcionamento.

Será elaborada e entregue ART da obra constando todos os trabalhos realizados.

Conclusão

O presente projeto compõe o fornecimento, instalação e configuração do sistema de segurança eletrônica por meio de Videomonitoramento no município de Santa Rosa de Lima

Serão instalados 10 pontos de fixação, sendo compostas no total de 30 câmeras fixas simples e 2 câmeras fixas com tecnologia de leitura e identificação de placas veiculares (OCR).

Todos os pontos e orientações de direção de captura de imagem serão definidos em conjunto com equipe da contratante.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima,

Em 27 de setembro de 2023.

______________________________

SALESIO WIEMES

Prefeita Municipal

___________________________________

KATHIOR JOSE MACHADO

Pregoeiro Oficial

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a.) .......................................... ................................, portador (a) do RG nº .......................... e  do CPF nº.............................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, na modalidade Pregão Presencial, de nº 21/2023, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..................................., ......... de ...................   de 2023.

____________________________________________________________________

Diretor ou Representante Legal com Firma Reconhecida da Assinatura

Obs.: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes pelo Credenciado, juntamente com documento de identidade com foto e Ato Constitutivo da Licitante, ao Pregoeiro Oficial do Município, até a data marcada para Sessão Pública do Pregão.

ANEXO III

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A ............................................................................................ (razão social da empresa), CNPJ nº ..................................., localizada em ..................................................................., declara, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, que cumpre  todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório, realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima – Pregão  nº 21/2023.

..................................., ......... de ...................   de 2023.

_______________________________

Diretor ou Representante Legal

Obs.: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.

Importante: Carimbar (CNPJ) – ou utilizar papel timbrado.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

Nome da Licitante: _____________________________________

Declara, sob as penas da lei, que:

- Conhece e aceita as condições do presente Edital de Licitação;

- Não emprega menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira;

- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores;

- Seus sócios e diretores não ocupam Cargo, Função de Chefia ou Assessoramento, em qualquer nível, na área pública, no âmbito desta municipalidade.

Dessa forma, requer sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

..................................., ......... de ...................   de 2023.

_______________________________

Diretor ou Representante Legal

Obs.: Este documento deverá ser colocado no Envelope de nº 2.

Importante: Carimbar (CNPJ) – ou utilizar papel timbrado.

ANEXO V

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

###### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ........./2023

De ....... de ................................ de 2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA E A EMPRESA ..........................................................., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ..........................................., PARA ..............................................., CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS.

Contratante:

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.926.593/0001-86, com sede administrativa na Rua 10 de Maio nº 80, Centro, CEP 88.763-000, nesta Cidade de Santa Rosa de Lima/SC, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SALESIO WIEMES, doravante denominado de CONTRATANTE.

Contratada:

..................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., com sede em ........................................, nº ........, Bairro ..................................., Município de ............................/......., CEP ..........................., neste ato, representada pelo(a) seu(sua) ............................, Sr.(a.) .........................................., portador(a) do CPF ........................................................, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ENTREGA

1ª. A CONTRATADA fornecerá/prestará, para a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima, .............................................................., conforme especificações técnicas, marca, quantidade e preço abaixo descritos.

(descrição das especificações técnicas, marca, quantidade e preço).

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA obriga-se a realizar a entrega dos Serviços licitados na Prefeitura ou nos locais indicados pelo Município, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal e mediante emissão de ordem de fornecimento/serviço.

Parágrafo Segundo. Os produtos ora contratados serão adquiridos, conforme as necessidades do Município de Santa Rosa de Lima, não obrigando o Município ao pagamento do total dos valores contratados, mas apenas a demanda de Serviços/produtos efetivamente fornecidos pela empresa contratada.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2ª. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ... (... ...).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3ª. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias úteis após entrega, empenho e liquidação das notas fiscais, em conformidade com a entrega dos itens ora contratados.

Parágrafo Único. O pagamento será efetuado na praça do CONTRATANTE, mediante a depositado em conta bancária indicada pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4ª. O presente Contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e tendo vigência até 12 meses ou enquanto perduraram as quantidades licitadas, sempre atendendo ao disposto na Lei das Licitações.

### CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE REAJUSTE

5ª. Os valores previstos neste instrumento serão fixos e irreajustáveis.

#### CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6ª. O CONTRATANTE, para atender os dispêndios decorrentes com a execução deste Contrato, utilizará os recursos orçamentários que correrão por conta do orçamento vigente para o exercício do ano de 2023, a saber:

06.02.2.008 (3.3.90.00.00.00.00.00.5000)  – Código Reduzido: 29) R$

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7ª. São obrigações da CONTRATADA:

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da Administração;

b) Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada e todas as disposições do Edital de Pregão Presencial nº 21/2023, Processo Licitatório nº 56/2023;

c) Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital convocatório de licitação, contrato firmado e leis sanitárias;

d) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por funcionários da CONTRATADA ou pela omissão ou inadequado fornecimento do objeto, especificados na cláusula primeira deste Contrato;

e) Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre os produtos fornecidos;

f) Fornecer os produtos e prestar os serviços de boa qualidade e satisfatórias aos fins do CONTRATANTE e em conformidade com todas as especificações técnicas, marcas, preços e quantidades descritos na Cláusula Primeira deste Contrato, em até 03 (três) dias úteis do solicitado;

g) Lançar Nota Fiscal com especificações dos produtos entregues/serviços prestados;

h) Entregar os itens objeto deste Contrato devidamente acompanhados dos documentos fiscais, parceladamente, durante a vigência do Contrato, nas quantidades solicitadas;

i) Manter as mesmas condições de habilitação do Processo Licitatório que deu causa a este, durante toda a vigência deste instrumento contratual.

j) Não substituir os itens licitados e contratados, caso o faça, a CONTRATADA tem plena ciência de que não receberá pelo produto diverso do constante no presente processo licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8ª. O CONTRATANTE fica obrigado a acompanhar e a fiscalizar a entrega dos produtos pela CONTRATADA, bem como realizar os pagamentos pertinentes aos produtos devidamente entregues e cujas notas fiscais foram devidamente empenhadas e liquidadas.

                - CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9ª. O inadimplemento de qualquer das partes implicará pagamento de multa administrativa de 10% do valor total do contrato, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo a ser instaurado pelo CONTRATANTE.

                - CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO ANTECIPADA

10. O Contrato poderá ser rescindido antecipadamente nos seguintes casos:

a) o não cumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato;

b) o cumprimento irregular das cláusulas deste contrato;

c) a lentidão de seu cumprimento;

d) aplica-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único. Em caso de ocorrência de fatos dolosos ou culposos supervenientes envolvendo a CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima poderá anular ou revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, inclusive após assinatura do contrato, levando-se em conta o interesse público, nos termos da Lei, sempre fundamentalmente e após processo regular, sem decorrer direito à indenização.

                - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente Contrato, fica eleito o FORO da Comarca de Braço do Norte/ SC.

                - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 É facultada ao CONTRATANTE, durante a validade do contrato, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo ou a averiguar fatos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no processo licitatório.

12.2 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 e, na lacuna também desta, pelas disposições contidas no Código Civil Brasileiro.

E, por estarem justos e contratados, firmam o Contratante e o Contratado o presente instrumento contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 testemunhas que também assinam.

Santa Rosa de Lima/SC, em ....... de ............................... de 2023.

___________________________                             _____________________________

SALESIO WIEMES		..........................................................

Prefeito Municipal		Função junto à Empresa Contratada

Contratante		Nome da Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

____________________________			 ____________________________ KATHIOR JOSÉ MACHADO		             KARINI NACK STUEPP

CPF: 039.348.699-04 				 CPF: 037.581.919-39

VISTO JURÍDICO:

_____________________________

THIAGO TORQUATO VIANA

OAB/SC 27.211

ANEXO VI

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023

# PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS (EM FORMA DE LOCAÇÃO) PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA.

Nome do Licitante: ______________________________________________

CNPJ do Licitante: ______________________________________________

Endereço: _____________________________________________________

| Item | Quanti-dade | Unida-dade | Especificação | Preço Unitário Máximo (em R$) | Preço Total Máximo (em R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | Meses | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, BASEADA EM APLICATIVO WEB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS (EM FORMA DE LOCAÇÃO) PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDE SOCIAL PRIVADA | R$ | R$ |
| TOTAL GERAL...................................................… R$ |

Total Geral por Extenso: (...............................................................................).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

..................................., ......... de ...................   de 2023.

_______________________________

Diretor ou Representante Legal

# Obs.: A Proposta deverá constar do Envelope nº 1.

Importante: Carimbar (CNPJ) ou utilizar papel timbrado.

# Text boxes

ANEXO II